危化品储存方案

方案四：危化品存储柜（全钢系列）

| 图片 | 参数 | 配置 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 外部尺寸：H1800*W900*D460mm 门型：双开门 锁具：机械锁+挂锁，双锁配置 层板：4块镀锌可调层板 托盘：1块渗漏托盘一体注塑成型 颜色：黄色（环氧树脂喷涂） | 法兰接口 挂锁 静电夹 调整脚 使用说明书 | ￥3850.00 |

一、产品图片及配置

二、产品参数

1、全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘体，可有效隔离热源。

2、厚度≥1.0mm优质冷轧钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；

3、三点联动式门锁即使不转动把手也可保证完全闭合，提供最大程度防火安全；

4、钢琴式铰链平滑关闭，轻松自如启闭180度；

5、柜门配有双钥匙，另可选配挂锁，实现双人双锁安全管理；

6、50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；

7、专业规范的警示标签显而易见；

8、装设有防闭火装置的双透气孔，有目的地置于底部及其相对的顶部；

9、独有的防溢漏式层板可上下之间自由调节，承重120kg；

10、底部配PP一体成型防腐漏液托盘，漏液槽内置3cm高漏液活动孔板，便于取出、清洗漏液孔板；

11、柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气的影响；

12、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。

三、可提供的资质

1、通过ISO9001质量体系认证

2、通过职业健康安全管理体系认证

3、通过环境管理体系认证

4、欧盟CE检测认证