危化品储存方案

方案二：PP耐强腐蚀性酸碱柜、药品柜

一、产品图片及配置

| 图片 | 参数 | 配置 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SF4MP 规格尺寸：H1800*W900*D450mm 开门方式：上下四开门，双锁结构 层板：4块PP可调层板一体注塑成型 托盘：一块渗漏托盘一体注塑成型 颜色：瓷白 | 法兰接口 双锁 使用说明书 | ￥3800.00 |

二、产品参数

1、备有安全双门锁，加强管制药品。

2、柜体材质：采用8mm厚瓷白色PP聚丙烯原料板制作，门框一体折弯成型，表面无焊缝，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，结构坚固结实，承重性能优异；同时柜体下后部预留一排直径10mm进气口，方便以后安装排风，便于进气，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道。

3、层板：采用瓷白色PP聚丙烯原料板制作，四周设有防溢漏立边，一次注塑成型，可见样品，层板可调，可根据需要任意调节高度。

4、门板：采用15mm厚PP聚丙烯原料板制作，德国焊枪无缝式焊接，5mm厚pvc透明视窗。

5、绞链：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

6、把手：塑胶射出一体成型，抗腐蚀性佳。

7、配MSDS资料盒一个，用于存放相关信息资料。

8、底部防漏液槽配备一次成型盛漏托盘，方便取出清洗。

9、安全设计：为防止药品柜震动或药品碰撞而倾倒，防护板随物品加以固定之安全设计，以防物品倾倒而破裂。

10、柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标识，显而易见，并配有MSDS标签盒。

三、需提供的资质

1、通过ISO9001质量体系认证

2、通过职业健康安全管理体系认证

3、通过环境管理体系认证

4、PP酸碱柜欧盟CE认证